Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Баженовское сельское поселение

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2013г.	                                      №163

с.Баженовское

Об утверждении примерного перечня

первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря в

помещениях и строениях, находящихся

в собственности (пользовании) граждан

Баженовского сельского поселения

На основании ст.34 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",  в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Баженовском сельском поселении пожары,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Баженовского сельского поселения (приложение 1).

- Довести до сведения жителей Баженовского сельского поселения необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ  «О пожарной безопасности».

3. Постановление Главы МО Баженовское сельское поселение от 25.04.2008 г. №10 «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Баженовского сельского поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы МО Баженовское сельское поселение Спирина С.М.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования                                                                                                                 Баженовское сельское поселение                                                        Л.Г.Глухих

Приложение к постановлению главы

муниципального образования

Баженовское сельское поселение

от 22.11.2013г. №163

ПЕРЕЧЕНЬ

# первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Баженовского сельского поселения.

1.   В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 2 ведра, 1 лопата |
| 3 | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 2 огнетушителя, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |